# 实验图书资源

（1）

图书名：《土壤农化分析》第三版

作者：鲍士旦 主编

ISBN：978-7-109-06644-1

出版单位： 中国农业出版社

出版时间：2007.3

简介：面向21世纪课程教材。本书系统、完整地介绍了土壤分析、植物分析和肥料分析的原理和操作技术。本书强调实验原理与方法相结合、理论与实际相结合，实验内容全面、客观，便于自学。本书既可以作为高等院校土壤学、农业化学、植物营养学、生态学等专业本科生和研究生的教材，亦可作为科研院所、生产单位的科学技术人员的参考用书。

（2）

图书名：《土壤学实验指导》

作者：林大仪  主编

ISBN：9787503837500

出版单位：中国林业出版社

出版时间：2004.7

简介：本实验教材的内容顺序基本是依据面向2l世纪课程教材《土壤学》编排的内容顺序合并编排的。全书除了系统介绍了土壤学实验课的目的、要求，及实验室工作的基本知识外，还包括了八章内容。第一章主要介绍矿物、岩石的肉眼鉴定；第二章介绍土壤样品的采集与处理；第三章介绍土壤有机质测定；第四章介绍：土粒密度、土壤容重和孔隙度的测定；第五章介绍土壤含水量和土水势的测定；第六章介绍土壤养分的测定；第七章介绍土壤pH值的测定、土壤氧化还原电位的测定；第八章介绍土壤可溶盐测定。本教材包含了最基本的土壤物理、土壤化学及土壤生物化学分析项目的测定方法。不仅适用于各高等农林院校农学类各专业、林学、环境科学、园林等专业的本科生使用，也可供农、林、水利、生态以及有关科技人员参考使用。

（3）

图书名：《土壤学实验指导教程》

作者：胡慧蓉，田昆 主编

ISBN：9787503865206

出版单位： 中国林业出版社

出版时间：2012.3

简介：土壤学实验指导教程为普通高等教育“十二五”规划教材，包含了土壤基本调查、土壤物理性质、土壤化学性质，以及土壤酶等实验室分析项目的测定方法。基于土壤学实验教学中的需要，系统介绍常规土壤学实验课的目的、要求等内容外，增加了方法选择、实验结果记录、实验结果分析、思考题等内容，并附录给出土壤学理论与实践中常用知识参考，供读者查阅。 本教材适用于高等农林院校林学、农学、生态学、环境科学、园林等专业的本专科学生使用，也可供有关科技人员参考使用。

《土壤学》实验教学大纲

课程名称：土壤学

课程总学时：60学时

课程总学分：3学分

实验学时：20学时

适用专业及年级：生态学，二年级

开设实验项目数：8

本大纲执笔人：尹云锋

一、实验目的与基本要求

通过本课程的学习，使学生加深对土壤学基础理论和基本知识的理解，熟练掌握土壤学主要的物理和化学性质的分析方法、原理、步骤、及仪器操作。在实验中做到理论与实践相结合，加强对学生的科学素质和良好的实验室工作习惯的训练，为培养具有创新精神和实践能力的高素质人才奠定良好的基础。要求学生课前预习，教师重点讲授实验原理，操作要点和实验方法的应用及意义，演示关键操作步骤。培养学生通过实验独立获取知识和技能的能力，严格要求和指导学生如实填写原始记录和分析实验结果。实验完毕后，学生应提交规范的实验报告。

二、实验项目内容与学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 实 验 内 容 | 学 时 | 实验 要求 | 实验 类型 | 每组 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤样品采集与处理方法 | 野外取样方法、样品处理和保存方法实际操作 | 4 | 必做 | 综合 | 6-8 |
| 2 | 土壤水分的测定 | 土壤水分测定的基本原理和方法及关键实验步骤，恒温烘箱的正确使用 | 2 | 必做 | 验证 | 2 |
| 3 | 土壤容重的测定 | 土壤容重测定的基本原理和方法及关键实验步骤 | 2 | 必做 | 验证 | 2 |
| 4 | 土壤有机碳的测定 | 土壤有机碳测定基本原理和方法及关键实验步骤 | 4 | 必做 | 综合 | 2 |
| 5 | 土壤酸度的测定 | 土壤酸度测定基本原理和方法及关键实验步骤，土壤酸度计的正确使用 | 2 | 必做 | 验证 | 2 |
| 6 | 土壤速效氮的测定 | 土壤速效氮测定的基本原理和方法及关键实验步骤 | 2 | 必做 | 验证 | 2 |
| 7 | 土壤速效磷的测定 | 土壤速效磷测定的基本原理和方法及关键实验步骤；分光光度计的正确使用 | 2 | 必做 | 验证 | 2 |
| 8 | 土壤速效钾的测定 | 土壤速效钾测定的基本原理和方法及关键实验步骤；火焰光度计的正确使用 | 2 | 必做 | 验证 | 2 |

三、实验成绩考核办法

实验成绩由实验报告、平时实验表现、期末实验考核三部分组成，各部分占总成绩的比例依次为50％、20％、30％。

四、实验教材和参考书

1．校内自编教材《土壤学实验教程》. 2006.

2．中国土壤学会 《土壤农业化学分析方法》[M] 中国农业科技出版社，2000.

3．鲍士旦《土壤理化分析第3版》[M] 中国农业出版社，2000.

4. 林大仪  《土壤学实验指导》[M] 中国林业出版社，2004.

5. 胡慧蓉，田昆 《土壤学实验指导教程》[M] 中国林业出版社，2012.

五、主要使用的仪器设备

电子天平、恒温烘箱、pH计、分光光度计、火焰光度计、往复振荡机、控温电热板、冰箱。

# 《土壤学》

# 实验指导书

福建师范大学地理科学学院
生态环境系

2006年9月

实验规章制度

- 实验前要事先预习，明确实验研究意义、原理及操作过程，特别是所用仪器的操作规程及注意事项。

- 实验过程中的每一环节必须认真操作，客观分析实验结果，不准随意改动原始数据。

- 实验室内严禁吸烟，保持室内安静，不得大声喧哗。

- 节约用水，安全用电，不浪费药品，易燃易爆的物品要远离火源操作和放置。

- 精心维护所有仪器，凡损坏仪器者应如实地向教师报告，登记并做适当赔偿。

- 实验过程中废液、废物应倒入指定地方，不准随意乱倒。

- 实验室内的一切物品，未经本室负责教师批准，严禁带出室外，借物必须办理登记手续。

- 实验完毕，将各种化学试剂放回原处，清洗仪器用具，清洁实验台面和地面，保持实验室整洁，方可离开。

实验一 土壤样品采集与处理方法

# 【实验目的】

# 通过实验，要求学生掌握野外取样方法、样品处理和保存方法。

# 【实验意义】

土壤样品采集与处理是土壤分析工作中的一个重要环节，是关系分析结果及结论是否正确、可靠的先决条件。为使分析的少量样品能反映一定范围内土壤的真实情况，必须正确采集与处理土样。一般土样分析误差来自采样、分样和分析三个方面，而采样误差往往大于分析误差，如果采样缺乏代表性，即使室内分析人员测定技术如何熟练和任何高度精密的分析仪器，测定数据相当准确，也难于如实反映客观实际情况。故土样采集和制备是一项十分细致而重要的工作。

# 【实验器材】

土壤取样器；土壤套筛；木棒；标签；镊子；螺丝刀；塑料瓶；铅笔。

【实验步骤】

# 1 土样采集

在师大新区校园附近选择林地、菜地、甘薯地和甘蔗地作为研究对象，采集表层（0-20 cm）土壤带回实验室处理。

1.1 采样原则

土壤样品的采集是决定土壤分析结果是否可靠的重要环节。由于土壤的不均一性，采样时必须重视土样的代表性，遵循一定的原则和方法。第一，采样时必须避免一切主观因素的干扰，随机采样；第二，为便于样品间相互比较，应采集等量个体。另外，采样时还要考虑自然因素和人为因素的影响，以减少采样误差。

1.2 混合样品的采集

采样方法因测定目的而异。除剖面土样或盐碱土采样要分层采集外，还有为了解土壤肥力状况需要采集混合土样。混合土样多用于耕层土壤的化学分析，一般根据不同的土壤类型和土壤肥力状况，按地块分别采集混合土样。一般要求是：

- 采样点应避免田边、路旁、沟侧、粪底盘以及一些特殊的地形部位。

- 采样深度一般以耕层（0-20 cm）的表土为宜，取样点不少于5点。可用土钻或铁铲取样，特殊的微量元素分析，如铁元素需改用竹片或塑料工具取样以防污染。

- 每点取样深度和数量应相当，集中放入一土袋中，最后充分混匀碾碎，用四分法取对角二组，其余淘汰掉。取样数量约1 kg左右为宜。

- 采样线路通常采用对角线、棋盘式和蛇形取样法。

- 装好袋后，栓好内外标签。标签上注明采样地点、深度、作物前茬、施肥水平、采集人和日期，带回室内风干处理。

2土壤样品制备

- 样品处理过程中不应发生任何物理和化学变化，以免造成分析误差。

- 样品要均一化，使测定结果能代表整个样品和田间状态。

样品制备过程为：风干→分选→去杂→磨碎→过筛→混匀→装瓶→保存→登记。

风干：将采回的土样放在木板或塑料布上摊成薄层，置于室内阴凉、干燥、通风处风干。风干时要经常翻动，捏碎大块，同时挑出石粒、砖块、植物根等非土部分。切忌阳光下直接曝晒，防止灰尘、酸碱等污染。

分选：若取土样太多，可以在土样匀摊开后，用“四分法”去掉一部分，留下300~500 g供分析用。

去杂、磨细和过筛：将风干后的土样倒在塑料布上，碾碎土块，并用镊子尽可能挑出样品中的石砾、植物根等杂质，分别放入表面皿或其它容器中；将土样铺平，用木棒轻轻辗压，将辗碎的土壤用带有筛底和筛盖的1 mm筛孔的土筛过筛，并盖好盖，防止细土飞扬。不能过筛的部分，再进行去杂，余下的土壤铺开再次碾压过筛，直至所有的土壤全部过筛，只剩下石砾为止。一般化学分析常用过1 mm筛孔的样品。

混匀：将筛过的土壤全部倒在干净的纸上，充分混匀后装入塑料瓶或玻璃广口瓶内，贴上标签。书写标签用HB铅笔或黑墨水自来水笔填写，并在外面涂上一薄层石腊，供长期保存，放在样品架上。尽量避免日光、高温、潮湿、酸碱等影响。

【注意事项】

- 全量分析的样品包括Si、Fe、Al、有机质、全氮等的测定，则不受磨碎的影响，而且为了减少称样误差和样品容易分解，需要将样品磨得更细。方法是取部分已混匀的1 mm或0.25 mm的样品铺开，划成许多小方格，用骨匙多点取出土壤样品约20 g，磨细，使之全部通过100目筛子。测定Si、Fe、Al的土壤样品需要用玛瑙研钵研细，瓷研钵会影响Si的测定结果。

- 在土壤分析工作中所用的筛子有两种：一种以筛孔直径的大小表示，如孔径2mm、1mm、0.25mm等；另一种以每英寸长度上的孔数表示。如每英寸长度上有40孔，为40目筛子，每英寸有100孔为100目筛子。孔数愈多，孔径愈小。筛目与孔径之间的关系可用下列简式表示：

筛孔直径（mm）= 16/每英寸孔数

1英寸= 25.4 mm，16 mm = 25.4－9.4mm（网线宽度）

一般样品用磨口塞的广口瓶或塑料瓶保存半年至一年，以备必要时查核之用。样品瓶上标签须注明样号、采样地点、土类名称、试验区号、深度、采样日期、筛孔等项目。

实验二	土壤水分的测定

# 【实验目的】

通过实验，要求学生掌握土壤水分测定的基本原理和方法，熟悉恒温烘箱的正确使用。

# 【实验意义】

土壤水分是土壤的重要组成部分，也是影响土壤肥力的主要因素。土壤含水量的多少，直接影响土壤的固、液、气三相比例以及土壤的适耕性以及作物的生长发育。在农业生产中，需要经常了解田间土壤含水量，以便适时灌溉或排水，保证作物生长对水分需要，并利用耕作予以调控，达到高产丰收的目的。通过自然土壤水分的测定，可以了解田间土壤中的水分状况，为农业生产管理提供依据。另外，测定风干土样含水量，可将土样换算成烘干土样，使各项分析结果的计算以烘干土重为基础，使分析结果具有可比性。

【方法选择】

测定土壤水分的方法有烘干法、中子法、酒精燃烧法、TDR法。烘干法精度高但时间长，酒精燃烧法精度低但速度快，适用于田间测定。本实验利用烘干法测定土壤水分。

【方法原理】

土壤样品在105±2℃的烘箱中烘至恒重，失去的重量为水分重量。土壤水分重量占烘干土重的百分数就是土壤水分含量。

【仪器设备】

电子天平；恒温烘箱；铝盒；土铲；干燥器。

【操作步骤】

1 风干土样水分的测定

将小型铝盒置于105℃恒温箱中烘约2 h，移入干燥器内冷却至室温，称重，准确至0.001 g。用角勺将过1 mm筛的风干土样拌匀，取约5 g，均匀地平铺在铝盒中，盖好，称重，准确至0.001g。将铝盒盖揭开，放在盒底下，置于已预热至105±2℃的烘箱内烘8 h～10 h。取出，盖好，移入干燥器内冷却至室温（约20 min），立即称重。风干土样水分的测定应做两份平行测定。

2 新鲜土样水分的测定

将大型铝盒置于105℃恒温箱中烘约2 h，移入干燥器内冷却至室温，称重，准确至0.01 g。将约20 g新鲜土样置于大型铝盒内，盖好，称重，准确至0.01 g。揭开盒盖，放在盒底下，置于已预热至105±2℃的烘箱中烘12 h。取出，盖好，在干燥器中冷却至室温（约30 min），立即称重。新鲜土壤样品水分的测定应做三份平行测定。

【结果计算】

土壤水分% ＝ （W2 - W1）/ W1× 100%

式中：  W2： 新鲜土壤样品或风干土壤样品质量，g；

W1： 烘干土样质量，g。

注：平行测定的结果用算术平均值表示，保留小数后一位。平行测定结果的相差，水分小于5%的风干土样不得超过0.2%，水分为5～25%的潮湿土样不得超过0.3%。

土壤水分含量测定记录表

| 土壤类型 | 采样 深度 （cm） | 铝盒编号 | 铝盒 质量 （g） | 铝盒质量+湿土质量（g） | 铝盒质量+ 烘干土质量 （g） | 干土 质量 （g） | 水分 质量 （g） | 含水量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

实验三 土壤容重的测定

# 【实验目的】

通过实验，要求学生掌握土壤容重测定的基本原理和方法及关键实验步骤。

# 【实验意义】

土壤容重是用来表示单位原状土壤固体的质量，是衡量土壤松紧状况的指标。容重大小是土壤质地、结构、孔隙等物理性状的综合反映，故容重值是衡量土壤肥力高低的重要指标之一。测定土壤容重，可以用来计算孔隙度、单位面积一定深度的土壤质量，从而计算出土壤水分、盐分、养分的质量等。

# 【方法选择】

土壤容重测定通常利用环刀法。此外，还有蜡封法，水银排出法，填砂法和γ射线法等。蜡封法和水银排出法主要测定一些呈不规则形状的坚硬和易碎土壤的容重。填砂法比较复杂费时，除非是石质土壤，一般大量测定都不采用此法。γ射线法需要特殊仪器和防护设施，不易广泛使用。本实验采用环刀法测定土壤容重。

# 【方法原理】

利用一定容积的环刀切割自然状态下的土壤样品，使土样充满其中，称量后计算单位体积的烘干土样质量，即为容重。本法适用一般土壤，对坚硬和易碎的土壤并不适用。

# 【仪器设备】

电子天平；恒温烘箱；环刀；环刀托；削土刀；小土铲；小铁锤；干燥器。

# 【操作步骤】

1 在田间选择挖掘土壤剖面的位置，按使用要求挖掘土壤剖面。一般如只测定耕层土壤容重，不必挖土壤剖面。

2 用削土刀修平土壤剖面，并记录剖面的形态特征，按剖面层次，分层取样，耕层重复4个，下面层次每层重复3个。

3 将环刀托放在已知重量的环刀上，环刀内壁稍擦上凡士林，将环刀刃口向下垂直压入土中，直至环刀筒中充满土样为止。

4 用土铲挖开环刀周围的土样，取出已充满土的环刀，细心削平环刀两端多余的土，并擦净环刀外面的土。同时在同层取样处，用铝盒采样，测定土壤含水量。

5把装有土样的环刀两端立即加盖，以免水分蒸发。随即称重（精确到0.01g），并记录。

6 将装有土样的铝盒烘干称重（精确到0.01g），测定土壤含水量。或者直接从环刀筒中取出土样测定土壤含水量。

# 【结果计算】

m

土壤容重ρb ＝ ─────  × 100%

# V（1+SW）

式中：  ρb： 土壤容重，g cm-3；

m： 环刀内湿样质量，g；

V： 环刀容积，100 cm 3；

SW：样品含水量，质量含水量%。

注：允许平行绝对误差＜0.03 g cm-3，取算术平均值。

实验四	土壤有机碳的测定

# 【实验目的】

通过实验，要求学生掌握土壤有机碳测定的基本原理和方法。

【实验意义】

土壤有机碳（SOC）是评价土壤质量的重要指标，尽管一般只占土壤质量的1～10%，但它却有十分重要的农业生产价值和环境价值。SOC在调节土壤养分、改善土壤结构及减少环境负面影响方面具有非常重要的作用。因此，为了保证农业持续发展，维持和提高有机碳的数量和质量是十分必要的。

【测定原理】

在一定温度加热条件下，用一定浓度的K2Cr2O7-H2SO4溶液，氧化土壤有机C反应如下：

# 2Cr2O72- + 3C + 16H+ = 4Cr3+ + 3CO2( + 8H2O

反应剩余的Cr2O72-，以邻菲罗啉为指示剂，用Fe2+ 标准溶液滴定：

# Cr2O72- + 6 Fe2+ + 14 H+ = 2 Cr3+ + 6 Fe3+ + 7 H2O

由氧化有机C的Cr2O72- 净消耗量计算土壤中有机碳含量，再换算为有机质的量。由于此法对有机质氧化还不够完全，所以测得的有机质需乘以一个氧化校正系数，方能与经典的重量法的结果一致。氧化校正系数因测定时氧化剂的浓度，消煮的温度与时间、催化剂的存在与否以及样品中有机质的含量不同而有变化。常用的外热源法（用油浴、石蜡浴或磷酸浴加热），测得的结果与重量法（干烧法）对比，只能氧化90%左右的有机质，因此测得的结果应乘以氧化校正系数1.1。土壤中如有Cl- 和Fe2+ 存在，在测定时也能被K2Cr2O7-H2SO4溶液氧化而导致结果偏高，须设法消除其干扰。

在滴定过程中指示剂的变色过程如下：开始时溶液以重铬酸钾的橙色为主，此时指示剂在氧化条件下，呈淡蓝色被重铬酸钾的橙色掩盖，滴定时溶液逐渐呈绿色（Cr3+）近终点时变为灰绿色。当Fe2+ 溶液过量半滴时，溶液则变为棕红色，表示颜色已到终点。

【实验设备】

电子天平；调温电热板；磨口三角瓶（150 mL）；磨口简易空气冷凝管（直径0.9 cm，长19 cm）；定时钟；滴定管（25.00 mL）；小型日光滴定台。

# 【试剂配制】

- 重铬酸钾标准溶液

称取经130℃烘1.5 h的重铬酸钾（K2Cr2O7，分析纯）39.2245 g，先用约400 mL蒸馏水，加热溶解，冷却后用水定容至1 L。溶液浓度c（1/6K2Cr2O7）＝ 0.8000 mol L-1。

- 硫酸亚铁溶液

56.0 g硫酸亚铁（FeSO47H2O，化学纯）溶于600～800 mL水中，加浓硫酸15 mL，搅拌均匀，加水定容至1 L。此溶液最好现用现配。

- 邻菲罗啉指示剂

1.485 g邻菲罗啉及0.695 g硫酸亚铁溶于 100 mL水溶液中，此指示剂易变质，应密闭保存于棕色瓶中备用。

- 浓硫酸（比重1.84 g cm-3，化学纯）。

【实验步骤】

1．样品消煮

称取过0.149 mm的风干土样0.1000-0.5000 g（称取多少依据有机碳含量而定），放入150 mL三角瓶中，加粉末状硫酸银0.1g，然后用移液管准确加入0.8000 mol L-1重铬酸钾溶液5.00 mL, 再用移液管加入浓硫酸5 mL，小心摇动，在瓶口上装简易空气冷凝管，用来冷凝加热时逸出的水汽。将三角瓶放入预先加热至220-230℃的电砂浴上加热，使三角瓶中溶液微沸，当看到冷凝器下端落下第一滴冷凝液开始计时，保持溶液沸腾5 min，取出三角瓶冷却片刻，用水洗冷凝器内壁及下端外壁，洗涤液收集于原三角瓶中，瓶中液体总体积应控制在60-80 mL为宜，加入邻啡罗啉指示剂3-5滴摇匀。

- 滴定

用硫酸亚铁溶液滴定三角瓶中的溶液，溶液颜色由橙红（或黄绿）经绿色、绿灰色变到棕红色即为终点。在滴定样品的同时，必须做2-3个空白实验，空白实验用0.5 g石英砂代替土样，其余步骤与土壤测定相同。取测定结果的平均值。

# 【结果计算】

c × V1

————       （  V0-V）×  0.003 × 1.1

# V0

SOC （%）＝  ——————————————————————            ×  100

m

式中： V0－滴定空白时所用FeSO4 ，mL；

V－滴定土样时所用FeSO4 ，mL；

c－1/6 K2Cr2O7标准溶液的浓度，0.8000 mol L-1；

V1－所用K2Cr2O7毫升数，5.00 mL；

0.003－碳毫摩尔质量0.012被反应中电子得失数4除得0.003；

1.1－氧化校正系数；

m－土壤样品质量，g。

注：平行测定的结果用算术平均值表示，保留三位有效数字。当土壤有机质含量小于1%时，平行测定结果的相差不得超过0.05%；含量为1%～4%时，不得超过0.10%；含量为4-7%时，不得超过0.30%；含量在10%以上时，不得超过0.50%。

# 【注意事项】

- 为了消除土壤中少量Cl-的干扰，可以加入少量Ag2SO4，它不仅能沉淀Cl-，还能促进有机质分解。据研究，当使用Ag2SO4时，氧化校正系数应为1.04，不使用时为1.1。Ag2SO4的用量不能太多，否则会生成Ag2Cr2O7沉淀而影响测定结果。

- 水稻土或长期处于淹水条件下的土壤中，由于含有Fe2+ 和其它还原性物质会影响测定结果，产生误差。为了消除Fe2+ 的干扰，必须将新采回的土壤晾干压碎、平铺成薄层，每天翻动1-2次，在空气中暴露十天左右之后，方可进行分析。

- 为了保证有机质能被氧化完全。反应终止时K2Cr2O7的浓度应维持0.1mol L-1 (1/6K2Cr2O7)以上。据此，土样的称量应视有机质含量而定：含有机质5%左右的土样约取0.2 g；3-4%的取样0.3 g；2%的取样0.5 g；1%的取样1 g左右。

- 土壤样品消煮也可以采用石腊浴或磷酸，采用磷酸避免因污染而造成的误差，器皿用后也易洗涤，但其腐蚀性较强，必须用玻璃容器装置。

- 必须在试管内溶液沸腾或有大气泡生成时才开始计算时间。掌握沸腾的标准应尽量一致，继续煮沸的5 min也应尽量读记准确。

- 消煮好的溶液颜色，一般应是黄色或黄中稍带绿色，如果以绿色为主，则说明重铬酸钾用量不足。在滴定时消耗硫酸亚铁量小于空白用量的1/3时，有氧化不完全的可能，应弃去重做。

实验五 土壤酸度的测定

# 【实验目的】

通过实验，要求学生了解土壤酸度测定的基本原理和方法，掌握土壤酸度计的正确使用方法。

【实验意义】

土壤酸度是土壤的重要化学性质，它对土壤肥力有着重要的影响，特别是对土壤中养分存在状态和有效程度、土壤的生物化学过程、微生物活动以及植物本身等都有显著作用。土壤酸度与土壤溶液的组成、土壤胶体组成、代换量和代换性阳离子组成等都有密切关系，同时土壤酸度也因自然条件和人为活动的变化而不断变化。因此，了解土壤酸度在农业生产上有着重要意义。

【方法原理】

用水或中性盐可以提取出土壤中水溶性或交换性的氢离子。用pH玻璃电极做指示电极，甘汞电极为参比电极，测定浸出液的电位差。因参比电极电位是固定的，而电位差的大小决定于浸出液的氢离子活度，氢离子活度的负对数对数即为pH。用pH计可以直接读出pH值。

【仪器设备】

pH计；玻璃电极；饱和甘汞电极；或复合电极；小烧杯；量筒；玻璃棒。

【试剂配制】

# 1  pH 4.01标准缓冲溶液

称取经105℃烘干2～3 h的苯二钾酸氢钾（KHC8H4O4，分析纯）10.21 g，用蒸馏水溶解定容至1 L。

# 2  pH 6.87标准缓冲溶液

称取经50℃烘干2～3 h的磷酸二氢钾（KH2PO4，分析纯）3.39 g和无水磷酸氢二钠（Na2HPO4，分析纯）3.53 g，溶于蒸馏水中并定容至1 L。

# 3  pH 9.18标准缓冲溶液

3.80 g硼砂（Na2B4O7(10H2O，分析纯）溶于无CO2的蒸馏水中，定容至1 L。此溶液的pH容易发生变化，应注意保存。

# 4  1 mol L-1氯化钾溶液

称取化学纯氯化钾74.6 g，溶于400 mL蒸馏水中，用10%氢氧化钾和盐酸调节pH至5.5～6.0之间，然后稀释至1 L。

【操作步骤】

# 1 制备待测液

称过2 mm筛的风干土样10.00 g 于50 mL 高型小烧杯中，加入25 mL 无CO2的水或1.0 mol L-1 KCl溶液，用玻璃棒剧烈搅动1 min～2 min，使土体充分散开，放置30 min，用pH计测定。

# 2 仪器校正

将电极插入与土壤浸出液pH接近的缓冲溶液中，使标准溶液的pH值与仪器标度上的pH值相一致。然后移出电极，用水冲洗，滤纸吸干后插入另一标准缓冲溶液中，检查仪器的读数。最后移出电极，用水冲洗，滤纸吸干后待用。

3 测定

将电极球部插入土壤悬液中轻轻转动，待电极电位达到平衡，测读pH值，并记录数据。每测一个样液，用蒸馏水冲洗电极球部，并用滤纸轻轻吸干水分，再进行第二个样液测定。测5-6个样品，用pH标准缓冲液校正一次。

【结果计算】

一般的pH计可直接读出pH值，无需换算。

注：两次平行测定结果的允许差为0.1 pH，室内严格控制条件和方法时，精密pH计的允许差可降至0.02 pH。

【注意事项】

- 水土比的影响：一般土壤悬液越稀则测得的pH愈高，通常大部分土壤稀释到水土比10:1时，pH约增高0.3~1.0单位，其中尤以碱土稀释效应为大。为了能够相互比较，在测定pH时，水土比应加以固定。国际土壤学会曾规定2.5:1的水土比例为准。

- 待测土壤样品过筛后如不立即测定，应贮存于密闭瓶中，以免受实验室氨气或其他酸类气体的影响。加水浸提土样时，摇动及放置平衡的时间对土壤pH值有影响，有的1 min即可平衡，有的要1 h之久，一般来说，平衡30 min比较合适。

- 测定时电极浸入土壤悬液后应摇动均匀，使电极电位达到平衡，随即进行测定，不应放置过久。

- 玻璃电极使用前要在0.1 N HCl溶液中或蒸馏水中浸泡24 h以上，使用时先轻轻振荡电极内溶液，至球体部分无气泡为止。电极球体极薄易碎，使用时必须小心谨慎。电极不用时，可放在0.1 N HCl中或无离子水中保存，如长期不用可放在纸盒中保存。

- 甘汞电极：一般在套管中是用饱和KCl溶液灌注的，如发现电极内部无KCl结晶时，应从侧口投入若干KCl结晶体，以保持溶液的饱和状态。电极不用时可插入饱和KCl溶液中或者在纸盒中保存，不得浸没在无离子水或其它溶液中。

附pH计使用说明         仪器型号：868型pH计         厂家：上海热电

A  显示屏

868型pH/ISE测试仪带有大而明亮的LED显示器，它们可将pH读数显示在主要位置，摄氏温度读数显示在屏的上部，mV读数显示在屏的下部。正在进行的操作方式显示在屏的右侧，上一次标定时使用的缓冲液显示在屏的左侧。

B  键盘

868型pH/ISE测试仪用八个键控制所有功能，测试仪通过正向感触反应接受对每一键的触击。

键              功能

- 方式            按此键选择测量方式

- 确定            按此键接受设置或标定点，亦可用来滚过高菜单而不改变任何参数。

- 滚动（▼，▲）  可用来开始对现象前设置参数进行修改，在输入参数之前按此键以取消对参       数的修改，也可用来滚动测量方式中的人工温度设置。

- 标定            按此键开始标定。

868型pH/ISE测试仪

- 设置            按此键进入设置方式以改变参数和输入人工标定缓冲值。

- 分辨率          按此键来改变显示分辨率。

- 打印            当测试仪联有可选打印机时，按此键来打印测量数据。

设置

指示测试仪处于设置方式，它用于设定或查看操作参数。

ATC（自动温度补偿）

指示自动温度补偿探头已联接好并可运作，当ATC信号没有显示时，人工温度补偿将被启动。

测量就绪

当电极信号稳定后，显示READY（测量就绪）

仪器使用步骤：

A  接通电源

每次接通电源后需对主机预热10分钟。

B  双缓冲溶液标定

在测定样品前，需对电极进行标定，保证仪器处于最佳工作状态。

（1）根据被测溶液被测溶液的酸碱性，选择2点缓冲溶液值进行标定。第一点缓冲溶液的pH值应为7.00，第二点缓冲溶液的pH值需与被测溶液的酸碱性一致，即选择pH 4.01或pH 10.01的缓冲溶液。

（2）选区按标定键（CAL），然后压确定键（YES），通过滚动键选择二点缓冲溶液（7～4或7～10），再压确定键（YES）。

（3）蒸馏水冲洗电极，并用滤纸擦干，然后将电极置于pH 7.00的缓冲溶液，搅动一下缓冲溶液，当Ready灯亮时，压确定键（YES）表示第一点已标定。

（4）蒸馏水冲洗电极，并用滤纸擦干，然后将电极置于pH4.01或pH10.01的第二点缓冲溶液，搅动一下缓冲溶液，当Ready灯亮时，压确定键（YES）表示第二点已标定。

（5）两点标定结束后，仪器进入斜率方式，并显示斜率值。

C  pH值的测量

（1）标定结束后，用蒸馏水冲洗电极。

（2）将电极放入被测溶液，并轻微搅动一下，当Ready灯亮时，记录pH值。

D  储藏电极

储藏一周以内将电极浸泡于3 M KCl溶液中，避免让溶液挥发。切勿将电极储藏于蒸馏水中，否则会缩短电极寿命。长期储藏用蒸馏水冲洗电极。须知保护盖将探测表面盖好并存放于干燥处。

实验六	土壤水解性氮的测定

# 【实验目的】

通过实验，要求学生掌握土壤水解性氮测定的基本原理和方法及关键实验步骤。

【实验意义】

土壤中碱解氮的含量与土壤有机质和全氮含量以及土壤的水热条件，微生物活动情况有密切相关，碱解氮含量的高低，能大致反映出近期内土壤氮素的供应情况，与作物生长和产量有一定的相关性，可作为土壤有效氮的指标。

【方法选择】

土壤有效氮迄今还没有很满意的化学测定方法。过去常用的酸水解法测定土壤水解性氮，对于有机质含量较高的土壤，其测定结果与作物反应有良好的相关。但该法用于有机质含量低的土壤测定时，其测定结果不理想。又由于是用酸水解土样，因此，该法不适用于含石灰质的土壤。碱解-扩散法是近年来较为广泛应用的一种测定有效氮的方法，该法是用一定浓度的碱溶液，在一定的温度条件下，使土壤中易水解的有机态氮水解，生成氮时所测得的“水解性氮”也称碱解氮。碱解-扩散法测定，不受土壤中CaCO3的影响，操作简便，结果的精密度较高，适于大批样品的分析，结果的再现性较好。

【方法原理】

土壤水解性氮或称碱解氮包括无机态氮（铵态氮、硝态氮）及易水解的有机态氮（氨基酸、酰铵和易水解蛋白质）。用碱液处理土壤时，易水解的有机氮及铵态氮转化为氨，硝态氮则先经硫酸亚铁转化为铵。以硼酸吸收氨，再用标准酸滴定，由此计算碱解氮的含量。

【仪器设备】

恒温培养箱；扩散皿；半微量滴定管（5 mL）；玛瑙研钵；橡皮筋。

【试剂配制】

1 1 mol L-1 NaOH溶液

40.0 g氢氧化钠（NaOH，化学纯）溶于水，冷却后，稀释至1 L。

# 2 溴甲酚绿-甲基红混合指示剂

0.099 g的溴甲酚绿和0.066 g甲基红置于玛瑙研钵中，加入少量95%乙醇，研磨至指示剂全部溶解后，加95%乙醇至100 mL。

# 3 硼酸-指示剂混合液

20 g 硼酸（H3BO3，化学纯）溶于950 mL热蒸馏水中，冷却，加入20 mL溴甲酚绿-甲基红混合指示剂，充分混匀后，小心滴加0.1 mol L-1氢氧化钠溶液，调节溶液呈红紫色（pH值约4.5），加水至1 L。

# 4 碱性甘油

40 g阿拉伯胶与50 mL水于烧杯中，温热至70～80℃，搅拌促溶，约冷却1 h后，加入20 mL甘油和20 mL饱和K2CO3水溶液，搅匀，放冷。最好用离心机分离除去泡沫和不溶物，将清液贮于玻璃瓶中备用。

# 5 0.01 mol L-1 H2SO4标准溶液

先配制0.1 mol L-1H2SO4标准溶液，用Na2CO3标定，再稀释10倍。

# 6 硫酸亚铁粉剂

将硫酸亚铁（FeSO4.7H2O，化学纯）磨细，装入玻璃瓶中，存于阴凉处。

【操作步骤】

1 称取过2 mm筛的风干土样2.00 g和0.2 g硫酸亚铁粉剂均匀铺在扩散皿外室，水平地轻轻旋转扩散皿，使土样铺平。

2 在扩散皿的内室中，加入2 mL的硼酸-指示剂混合液，然后在皿的外室边缘涂上碱性甘油，盖上毛玻璃，旋转数次，使毛玻璃与扩散皿边缘完全粘合，再慢慢转开毛玻璃的一边，使扩散皿露出一条狭缝，迅速加入1.00 mol L-1的NaOH溶液10.0 mL于扩散皿的外室中，立即将毛玻璃旋转盖严，在实验台上水平地轻轻旋转扩散皿，使溶液与土壤充分混匀，并用橡皮筋固定。随后小心放入40℃的恒温箱中，24 h后取出，用微量滴定管以0.01 mol L-1的H2SO4标准液滴定扩散皿内室硼酸液吸收的氨量。溶液由蓝色变为微红色为滴定终点。

3 在样品测定同时进行空白实验，进行校正试剂和滴定误差，即不加土壤，其他步骤与有土壤的相同。

【结果计算】

# （V－V0）× c ×M

土壤水解氮含量（mg kg-1）＝ ————————————  × 1000

m

式中：V－样品测定时用去H2SO4标准液的体积，mL；

V0－空白测定时用去H2SO4标准液的体积，mL；

c－ H2SO4标准液的浓度，mol L-1；

M－氮的摩尔质量M ＝14 g mol-1；

1000－换算系数；

m－土样质量，g。

注：两次平行测定结果允许误差为5 mg kg-1。

【注意事项】

- 在测定过程中碱的种类和浓度、土液比例、水解的温度和时间等因素对测得值的高低，都有一定的影响。为了要得到可靠的、能相互比较的结果，必须严格按照所规定的条件进行测定。

- 测定中如果要包括土壤NO3--N在内，需在土样中加入FeSO4，并以Ag2SO4作催化剂，使NO3--N还原为NH4+-N。而FeSO4本身要消耗部分NaOH，所以测定时所用NaOH的浓度须提高一点。例如2.00 g土加11.5mL NaOH溶液，0.2 g FeSO4(7H2O和0.1 mL饱和Ag2SO4溶液进行碱解和还原。

- 毛玻璃的内侧也需用毛管涂一薄层碱性甘油，切勿涂多！以防从烘箱中取出扩散皿时，逸出的NH3被毛玻璃上凝结的水吸收，影响测定结果。在涂胶液和洗涤扩散皿时，必须特别细心，谨防污染内室，致使造成错误。

- 大批样品测定时，可将6~8个扩散皿叠起，用绳扎紧，放入恒温箱，这样既可充分利用恒温箱的容积，又可减少扩散皿漏气的可能性。

- 滴定时要用小玻璃棒小心搅动吸收液，切不可摇动扩散皿。

实验七 土壤速效磷的测定

# 【实验目的】

通过实验，要求学生掌握土壤速效磷测定的基本原理和方法，熟悉分光光度计的正确使用。

【实验意义】

土壤有效磷含量，随土壤类型、气候条件、施肥水平、灌溉、耕作措施等条件的不同而异。通过土壤有效磷的测定，有助于了解近期内土壤供应磷的情况，为合理施用磷肥及提高磷肥利用率提供依据。

【方法选择】

土壤中速效磷的测定方法很多，有生物方法、化学速测方法、同位素方法、阴离子交换树脂法等。土壤中有效磷含量是指能为当作物吸收的磷量。因此，有效磷的测定生物方法是最直接的，即在温室中进行盆钵试验，测定在一定生长时间内作物从土壤吸收的磷量。土壤有效磷的测定，生物的方法被认为是最可靠的。目前用同位素32P稀释法测得的“A”值被认为是标准方法。阴离子树脂方法有类似植物吸收磷的作用，即树脂不断从溶液中吸附磷，是单方向的，有助于固相磷进入溶液，测出的结果也接近“A”值。但是用得最普遍的是化学速测方法。化学速测方法即用浸提剂提取土壤中的有效磷。土壤速效磷的测定中，浸提剂的选择主要是根据土壤的类型和性质测定。浸提剂是否适用，必须通过田间试验来验证。浸提剂的种类很多，近20年各国渐趋于使用少数几种浸提剂，以利于测定结果的比较。我国目前使用最广泛的浸提剂是0.5 mol L-1 NaHCO3溶液（Olsen法），测定结果与作物反应有良好的相关性，适用于石灰性土壤、中性土壤及酸性水稻土。此外也使用0.025 mol L-1 HCl－0.03 mol L-1 NH4F溶液（BrayⅠ法）为浸提剂，适用于酸性土壤和中性土壤。

同一土壤用不同的方法测得的有效磷含量可以有很大差异，即使用同一浸提剂，而浸提时的土液比、温度、时间、振荡方式和强度等条件的变化，对测定结果也会产生很大的影响。所以有效磷含量只是一个相对的指标。只有用同一方法，在严格控制的相同条件下，测得的结果才有相对比较的意义。影响有效磷提取的因素：（1）提取剂和种类。各种阴离子从固相上置换磷酸根的能力如下：F->柠檬酸>HCO3->CH3COO->SO42->Cl-，由于F-溶解磷的能力较强，同时又能与铁、铝等阳离子络合，因此0.025 mol L-1 HCl -0.03 mol L-1 NH4F法被广泛用于酸性土壤有效磷的测定；但对水稻土不太适宜；（2）水土比例。提取过程中磷的再固定是一个重要因素，增大水土比例，不仅能增加磷的溶解，而且能减少磷的再固定，因此水土比例不同，测出的结果相差很大；（3）振荡时间。固相磷的溶解作用和交换作用都与作用时间有关，因此振荡时间必须规定，才能比较好的结果；（4）温度的影响。提取和显色过程受温度的影响很大，一般在室温（20～25℃）下进行。

【方法原理】

本法通过两种作用释放土壤中的有效磷部分。一是通过NH4F中F-和Fe-P 、Al-P中的Fe 、Al在酸性条件下形成络合物从而释放有效磷。二是通过稀酸来溶解部分磷。这种方法适用酸性土壤而不适用于石灰性土壤。因为提取剂中的酸在水土比不大时很容易被石灰中和，另外有可能形成CaF2导致磷的再沉淀或再吸附使结果偏低。

【仪器设备】

分光光度计；往复振荡机；电子天平； 50 mL容量瓶；100 mL三角瓶；250 mL三角瓶；移液管（5 mL、10 mL、20 mL）；玻璃漏斗；无磷滤纸

【试剂配制】

1.  1.0 mol L-1盐酸溶液

43 mL浓盐酸用蒸馏水稀释至500 mL。

2.  浸提液

1.11 g NH4F（分析纯）溶于800 mL水中，加1.0 mol L-1盐酸溶液25 mL，然后稀释至1 L，贮于塑料瓶中，此溶液即为0.03 mol L-1 NH4F-0.025 mol L-1 HCl溶液。

3.  0.8 mol L-1硼酸溶液

49.0 g 硼酸（分析纯）溶于约900 mL热水中，冷却后稀释至1 L。

4.  二硝基酚指示剂

称取2，6-二硝基酚0.2 g溶于100 mL水中。

5.  0.5%酒石酸锑钾溶液

称取酒石酸锑钾0.5 g（分析纯）溶于100 mL水中。

6.  钼锑贮存溶液

量取153 mL浓硫酸（分析纯），缓缓加入到400 mL水中，不断搅拌，冷却。另称取10 g磨细的钼酸铵（分析纯）溶于温度约60℃的300 mL蒸馏水中，冷却。然后将配好的硫酸溶液缓缓倒入钼酸铵溶液中，同时搅拌，再加入0.5%酒石酸锑钾溶液100 mL，冷却后，加水稀释至1000 mL，摇匀，贮于棕色试剂瓶中。

7.  钼锑抗显色剂

称取1.50 g抗坏血酸（左旋，旋光度+21°～+22°，分析纯）溶于100 mL钼锑贮存液中。此溶液有效期不长，宜用时现配。

8.  磷标准贮存溶液

称取0.4390 g磷酸二氢钾（KH2PO4，分析纯，105℃烘2 小时）溶于200 mL蒸馏水中，加入5 mL浓硫酸，然后加水定容至1 L。该溶液含磷100 mg L-1，放入冰箱内可供长期使用。

9.  5 mg L-1磷标准溶液

吸取5 mL磷标准贮存液，放入100 mL容量瓶中，加水定容。该溶液用时现配。

10. 无磷定量滤纸

【操作步骤】

  - 土壤浸提

称取过2 mm筛孔的风干土壤样品5.00 g，置于250 mL三角瓶中，加入盐酸－氟化铵浸提液50 mL，用橡皮塞塞紧瓶口，在20～25℃下振荡30 min（振荡机速率为150～180次/min），取出后立即用干燥漏斗和无磷滤纸过滤，滤液承接于100 mL干燥的三角瓶中。

  - 待测液中磷的测定

吸取滤液10 mL～20 mL于50 mL容量瓶中（含磷量高时吸取2.5 mL～5 mL），加入10 mL硼酸溶液，再加入二硝基酚指示剂2滴，用稀HCl（0.5 mol L-1）和NaOH（2 mol L-1）溶液调节pH至溶液呈微黄色。然后加入钼锑抗显色剂5 mL，摇匀，用水定容。在室温高于15℃的条件下放置30 min后，在分光光度计上用波长700 nm比色，以空白实验溶液为参比液调零点，读取吸收值，在工作曲线上查出显色液的P mg kg-1。颜色在8 h 内可保持稳定。同时作试剂空白实验。

3． 工作曲线

分别吸取磷标准溶液0 mL、1 mL、2 mL、3 mL、4 mL、5mL、6 mL于50 mL容量瓶中，加蒸馏水稀释至约30 mL，加入钼锑抗显色剂5 mL，摇匀，用水定容。即得0、0.1 mg kg-1、0.2 mg kg-1、0.3 mg kg-1、0.4 mg kg-1、0.5 mg kg-1、0.6 mg kg-1标准系列溶液，与待测溶液同时比色，读取吸收值。 对吸收值和磷标准浓度做相关分析，得出两者的相关关系，两者应符合线性关系。通过线性方程即可算出任一吸收值所对应的磷浓度。

【结果计算】

P × V × ts

土壤速效磷含量mg kg-1 ＝ —————————

m

P： 从工作曲线查得显色液的磷mg kg-1；

V：显色液体积，50 mL；

ts：分取倍数，浸提液总体积（50 mL）/ 吸取浸出液mL；

m：土样质量，g。

【结果解释】

根据Jeckson的建议，Bray1法的结果可作如下分级：

| 速效磷（P）mg kg-1 | 等 级 |
| --- | --- |
| 3 | 极低 |
| 3~7 | 低 |
| 7~20 | 中 |
| >20 | 高 |

附分光光度计的使用说明            仪器型号：W FJ721          厂家：上海光谱

仪器操作键介绍：

1.“方式设定”键（MODE）：用于设置测试方式。

(仪器可供选择的测试方式有：透射比方式；吸光度方式和浓度直读方法。使用“方式设定”键（Mode），使用浓度直读方式前，需要将标准样品的浓度值或K因子（FACTOR）输入仪器。

(当显示窗右侧测试方式中的C窗口或F窗口亮时，仪器处于设置状态。当您按“ENT”键将设置的参数存入仪器后，仪器自动进入测试状态。

2.“100％T／OABS”键：用于自动调整100.0％T（100.0％透射比）或OABS（零吸光度）。

(当波长被改变时，请不要忘记重新调整100.0％T或OABS。

3.“0％T”键：用于自动调整零透射比。

(仪器在开机预热后，将挡光体插入样品架，将其推或拉入光路、按“0％T”键调零透射比，仪器自动将透射比零参数保存在微处理器中。仪器在不改变波长的情况下，一般无需再次调透射比零。

(仪器长时间使用过程中，有时0％T可能会产生漂移。调整0％T可提高测试数据的精确度。

4.“波长设置”旋纽：用于设置分析波长。

5.“参数输入”((键：

当测试方式指示在“C”或“F”时，仪器处于设置状态。

样品测试前的准备：

1.打开电源开关，使仪器预热15－20分钟；

(仪器接通电源后即进入自检状态，自检结束仪器自动停在吸光度测试方式。

(开机前，先确认仪器样品室内是否有东西挡在光路上。光路上有东西将影响仪器自检甚至造成仪器故障。

2.用“波长设置”按纽将波长设置在您将要使用的分析波长位置上；

(每当波长被重新设置后，请不要忘记调整100.0％T。

3.打开样品室盖，将挡光体插入比色皿架，并将其推或拉入光路；

4.并盖好样品室盖，按“0％T”键调透射比零。

(仪器在不改变波长的情况下，一般无需再次调透射比零。

(仪器长时间使用过程中，有时0％T可能产生漂移。调整0％T可提高测试数据的精确度。

5.取出挡光体，盖好样品室盖，按“100％T”调100％透射比。

(在WFJ72系列可见分光光度计和WFZ75系列紫外可见分光光度计产品中，光谱采用了独特的电子调零的方式，通常情况下，只要开机预热后调一次透射比零，此后，只要仪器不关机，一般可无需重复调透射比零。

被测样品的吸光度参数操作方法（吸光度方式）：

1.按“方式键”（MODE）将测式方式设置为吸光度方式：

(显示器显示“X．XXX”

2.用“波长设置”按钮设置您想要的分析波长，如340nm；

(每当波长被重新设置后，请不要忘记调整ABS。

3.将您的参比溶液和被测溶液分别倒入比色皿中；

(比色皿内的溶液面高度不应低于25毫米，大约2.5毫升。否则，会影响测试参数的精确度。

(被测试的样品中不能有气泡和漂浮物，否则，会影响测试参数的精确度。

4.打开样品室盖，将盛有溶液的比色皿分别插入比色皿槽中，盖上样品室盖。

(一般情况下，标准样品放在样品架的第一个槽位中。

(被测样品的测试波长在340 nm－1000 nm范围内时，建议使用玻璃比色皿，被测样品在190 nm―340 nm范围内时，建议使用石英比色皿。

(比色皿的透光部分表面不能有指印、溶液痕迹。否则，将影响样品的测试精度。

5.将参比溶液推入光路中，按“100％T”键调整零ABS。

(仪器在自动调整100％T的过程中，显示器显示“BLA”，当100.0％T调整完成后，显示器显示“0.000 ”。

6.将被测溶液推或拉入光路中，此时，显示器上所显示是被测样品的吸光度参数。

分光度计使用注意事项

(1)仪器连续使用不应超过3 h，每次使用后需要间歇30 min以上。

(2)比色皿有两个面组成，即透光面和毛玻璃面，在使用时要将透光面对准光路。

(3)在测定过程中，勿用手触摸比色皿透光面，且比色皿光面的清洁不可用滤纸、纱布或毛刷擦拭，只能用镜头纸轻轻擦拭。

(4)盛待测液时，必须达到比色皿的2／3左右，不宜过多，若不慎使溶液溢出，必须先用滤纸吸干，再用镜头纸擦净。

(5)分光光度计的吸光值在0.2-0.7 (透光率为20%-60%)时准确最高，低于0.1而超出1.0时误差较大。如未知样品的读数不在此范围时，应将样品做适当稀释。

(6)每次测试完毕或更换样品液时，必须打开样品室的盖板，以防止光照过久，使光电池疲劳。

操作步骤

安装好仪器后，检查样池位置，使其处在光路中（拉动拉手应感到每档的定位）。关好样品室门，打开仪器电源开关，方式选择指示灯应在透射比位置，选标样点应在第一点，显示器应为XX.X，预热15分钟，即可以进行测量。

1.透射比测量

在样池中，放置空白及样品

(1)按需要调节波长旋钮，使显示窗显示所需波长值。

(2)按（方式选择）键使透射比指示灯亮，并使空白溶液处在光路中。

(3)按（100％T）键调100％，待显示100.0时即表示已调好100％T。

(4)在样池架中放档光块，拉入光路，关好样品室门，观察显示是否为零，如不为0.0则按（0％T）调零。

(5)取出挡光块，放入空白溶液，关好样品室门，显示器应显示100．0，若不为100.0则应重调100％T（重复（3）。

(6)拉动样品拉手使被测样品依次进入光路，则显示器上依次显示样品的透射比值。

2.吸光度测量

吸光度测量与透射比基本相同，只是有两点要注意。

a.  在选择方式（2）（即100％T　ABS　0）时，应使吸光度指示灯亮。

b.  在选择方式（3）（即0％T）调零时应在透射比功能下（即方式选择指示灯放在透射比档，调零后再将方式选择指示灯放回吸光度档）。

3.浓度直读

（1）建曲线

建曲线有三种方法：1点法、2点法、3点法，现以二点法为例：

a.  先将配好的两个浓度标准液及空白液放入样池架。

b.  按需要调整波长。

c.  按（方式选择）键至透档，将空白液拉入光路，按（100％T）键调100．0．

d.  在样池中放挡光块，拉入光路，关好样品室门，调零按（0％T）键，调零后需检查100．0，若有变化应重调100％T。

e.  按（方式选择）键至建曲线档，按（选择标样点）键至第二点，显示器应显示500。

f.  将第一点标样拉入光路。按（置数加）或（置数减）键，使显示器显示标样浓度值，按（确认）键，确认此组数据。

g.  将第二点标样拉入光路，按（置数加）或（置数减）键，使显示器显示第二点标样浓度值、按（确认）键、确认此组数据。

（2）浓度测量

a.  将标准样品取出，将空白液及被测样品放入样品室内。

b.  按（方式选择）键至透射比档。

c.  在空白液时调100％T及0％T（方法同透射比测量）

d.  按（方式选择）键至浓度档。

e.  拉样品至光路中，显示应为样品在二点曲线下的浓度值。

若要改为一点法，则在曲线档把（选择标样点）设在第一点，然后再浓度测量，此时即为第一个标样所建标准曲线下的样品浓度值。

实验八  土壤速效钾的分析

# 【实验目的】

通过实验，要求学生掌握土壤速效钾测定的基本原理和方法，熟悉火焰光度计的正确使用。

【实验意义】

根据钾存在的形态和作物吸收利用的情况，可分为水溶性钾、交换性钾和粘土矿物中固定的钾三类，前两类可被当季作物吸收利用，统称为“速效性钾”，后一类是土壤钾的主要贮藏形态，不能被作物直接吸收利用，按其粘土矿物的种类和对作物的有效程度，有的是难交换性的“中效性钾”，有的是非交换性的“迟效性钾”和“无效性钾”。各种形态钾彼此能相互转化，经常保持着动态平衡，称之为“土壤钾的平衡”。土壤全钾的含量只能说明土壤钾总贮量的丰缺，不能说明对当季作物的供钾情况。一般土壤中全钾并不少，但速效性钾仅20~200 mg kg-1 K，不到全钾量的1~2%。为了判断土壤钾供应情况以及确定是否需用钾肥及其施用量，测定土壤速效钾的含量，可以作为合理施用钾肥的重要依据。

土壤速效钾的95%左右是交换性钾，水溶性钾仅占极少部分，由于土壤交换性钾的浸出量依从于浸提剂的阳离子种类，因此用不同浸提剂测定土壤速效钾的结果也不一致而且稳定性也不同。目前国内外广泛采用的浸提剂是1 mol L-1 NH4Ac溶液。因此NH4+ 和K+ 的半径相近，以NH4+ 取代交换性K+ 时所得结果比较稳定，重现性好，能将土壤表面的交换性钾和粘土矿物晶格间非交换性钾分开，不因淋洗次数或浸提时间的增加而明显增加出的钾量。另外待测液可直接用火焰光度计测定而无干扰。

【方法原理】

采用火焰光度计法。以中性的1 mol L-1 NH4Ac溶液作浸提剂，将土壤胶体上的K+、Na+、Mg2+等代换性阳离子代换下来，浸提液中的钾离子可用火焰光度计直接测定。为了抵消醋酸铵的干扰影响，标准钾溶液也需要用1 mol L-1醋酸铵配制。

【仪器设备】

火焰光度计；往复振荡机；电子天平；三角瓶（250 mL）；三角瓶（100 mL）；容量瓶（100 mL）；量筒（50 mL）；漏斗。

【试剂配制】

1．1 mol L-1 CH3COONH4 (pH 7.0)

称取乙酸铵（化学纯）77.08 g，溶于900 mL水，用稀HAC或NH4OH调节至pH 7.0，然后稀释至1升。调节pH值的具体方法如下：取出50 mL 1 mol L-1 NH4Ac溶液，以1:1NH4OH或1:4 HAC调至pH7.0（用pH计测试）。根据50 mL NH4Ac所用NH4OH或 HAc的mL数，算出所配溶液的大概需要量，将全部溶液调至pH 7.0。

- K标准系列溶液

称取0.1907 g氯化钾（KCl，分析纯，110℃烘2 h）溶于1 mol L-1 NH4Ac 溶液中，并用此溶液定容至1升，其CK = 100 mg L-1。准确吸取100 mg kg-1标准溶液0、1、2.5、5、10、20 mL，分别放入50 mL容量瓶中，用1 mol L-1 NH4Ac溶液定容，即得0、2、5、10、20、40 mg L-1 K标准系列溶液，贮于冰箱中保存。

【操作步骤】

称取过2 mm筛孔的风干土样5.00 g于250 mL三角瓶中，加入1 mol L-1中性醋酸铵溶液50 mL，用橡皮塞塞紧瓶口，在20～25℃下振荡30 min（振荡机速率为120次/min），取出后立即用干燥漏斗和滤纸过滤，滤液承接于小三角瓶中，直接在火焰光度计上测定，记录检流计的读数，然后从标准曲线上查得待测钾浓度（mg L-1）。

【结果计算】

土壤速效钾（K，mg kg-1）=（p×Ｖ×ts）/ m

式中：  p：仪器直接测得或从标准曲线上查得的测定液的钾浓度，mg L-1；

Ｖ：测定液定容体积，mL，本例为50 mL；

ts：分取倍数，原待测液总体积和吸取的待测液体积之比；

m：土壤样品质量，g。

【注意事项】

- 醋酸铵提取剂必须是中性的，加入醋酸铵溶液于土壤样品后，不宜放置过久，否则可能有一部分矿物钾转入溶液中，使速效钾含量偏高。

- 用醋酸铵配制的钾标准溶液不能放置过久，以免长霉，影响测定结果。

- 以土壤速效钾作为钾素指标时，应注意以下问题：（1）速效钾含量容易受施肥、温度、水分、作物吸收影响而变化的数值。因此，不同时期采集的样品难以严格对比。（2）土壤性质（质地、矿物类型）差异较大的土壤所结持的钾的有效性各异（粘性、砂性）。（3）由于作物耗竭吸收，土壤速效钾降到某一“最低值”以后不再降低，例如70 mg kg-1 K下降到40 mg kg-1 K，能维持交换性钾最低能力，也就是钾的缓冲。（4）作物在生育过程中吸收溶液中钾，当交换性钾下降到一定水平时，非交换性钾开始释放出来，在盆栽耗竭中可以看出植物吸收的钾可以是交换性钾的数倍。因此，速效钾养分的测定值（mg kg-1）仅是供互相比较的相对值，无绝对含量意义。（5）单凭速效性钾含量不够，还应同时考虑缓效性钾。当两个土壤交换性钾含量相近，而缓效性钾含量不同时，缓效性钾含量高的土壤，钾肥往往效果不显著，而缓效性钾低时，则相反。

【参考指标】

# 1 mol L-1NH4Ac法测定结果的评价标准

| (mg kg-1 K) | < 30 | 30~60 | 100~160 | > 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供K水平 | 极低 | 中 | 高 | 极高 |

附火焰光度计的使用说明             仪器型号：FP6410          厂家：上海欣益

火焰光度计是以发射光谱为基本原理的一种分析仪器，是根据被测元素的原子或离子受火焰激发后能发出其特征波长谱线的特性和罗马金公式的原理，对元素进行定量分析的仪器。它利用火焰作为激发光源，仪器装置简单，稳定性高。该仪器通常采用滤光片、光电池检测器等元件，价格低廉，又称火焰光度计，主要用于农林、医疗、环保、食品、化工等行业对样品中K、Na元素的测定，个别仪器可实现对Li、Ca、Ba等元素的测量。

仪器正常使用条件：
1、环境温度 10 ℃-35 ℃
2、相对温度不大于85%
3、仪器应水平放置，避免阳光直接照射，周围无强烈电磁场干扰，无影响使用的振动
4、仪器使用现场应配备灭火装置，有良好的通风条件
5、电源：AC 220V ±22V，频率 50Hz，并且有良好的接地

使用注意事项：
a) 安装时要求先仔细阅读使用说明书
b) 严格按照使用说明书表达的方法连接管子
c) 不测样时要将进样毛细管放入蒸溜水中，以免被污染
d) 要注意雾化室内是否有积水，如果有，用手按几下雾化室下面的乳胶管，排空积水。

仪器的构造：

1、光源：包括供气系统、喷雾器、燃烧器。     作用：使试液成细雾状，与可燃气体混合燃烧。

2、单色器：常用滤光片、棱镜或光栅。         作用：选择通过被测元素波长的光。

3、光度计：是检测系统，包括光电池、检测计、调节电阻。 作用：把光能转化成电能，并测定其强度。

仪器使用步骤：

A  开机

1）打开主机电源开关，打开空气压缩机电源开关，将进样毛细管放入蒸馏水中。

2）打开液化气钢瓶开关，执行点火操作。

点火应采用点动方法，即压下燃气调节旋纽3秒左右，立即松手，然后压下，如此循环，直到点燃火焰。

B 菜单操作

1）开启电源后，液晶屏上将出现“欢迎使用FP6410上海欣益仪器仪表有限公司”字样，按“确认键”后，进入初始菜单。

2）上行左起第一组为选用元素符号， 第二组为本机可选三种浓度单位，m mol/L, ug/mL, mg/100mL，3）第三组为选用的标准曲线校正方法，本机可选两种校正方法：分段法（-f-）和线性回归法（-2x-），在初始菜单中，“左移”键按下2秒以上，两种方法可以互换。

4）下行的字符是菜单项。菜单项用左右移动键选择，选中的菜单项以黑底白字显示，按“确认”键，就进入选中项的操作。

C  标准曲线输入

1）△ ▽与确认键使用。选择“△”，按“确认”键一次，标准溶液序号减一。本机最多可设置10组标准溶液，1－10的序号可循环显示。

2） 选“标定”键，按“确定”键，进入标准数据操作。

D  样品测试分析

选“测试”键，按“确定”键，进入样品测试操作。

E  关机

关机前，在燃烧状态下用蒸馏水清洗5分钟，然后先关液化气钢瓶开关，在关主机电源开关和空气压缩机电源开关。

主要参考文献

- 中国土壤学会编. 土壤农业化学分析方法. 中国农业科技出版社, 2000

- 鲍士旦主编. 土壤理化分析第3版. 中国农业出版社, 2000

- 黄昌勇主编. 土壤学. 中国农业出版社, 2000

- 李学垣主编. 土壤化学及实验指导. 中国农业出版社, 1997

- 刘光崧等主编. 土壤理化分析与剖面描述. 中国标准出版社, 1996

- 南京农业大学主编. 土壤农化分析（第二版）. 农化出版社, 1990

- 林大仪主编. 土壤学实验指导. 中国林业出版社, 2004

- 胡慧蓉, 田昆主编. 土壤学实验指导教程. 中国林业出版社,  2012

附表1   国际原子量表

| 元素 | 原子量 | 元素 | 原子量 | 元素 | 原子量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag 银 Al 铝 Ar 氩 As 砷 Au 金 B 硼 Ba 钡 Be 铍 Bi 铋 Br 溴 C 碳 Ca 钙 Cd 镉 Ce 铈 Cl 氯 Co 钴 Cr 铬 Cs 铯 Cu 铜 F 氟 Fe 铁 Ga 镓 Ge 锗 | 108 27 40 75 197 11 137 9 209 80 12 40 112 140 35 59 52 133 64 19 56 70 72 | H 氢 He 氦 Hg 汞 I 碘 In 铟 K 钾 Kr 氪 La 镧 Li 锂 Mg 镁 Mn 锰 Mo 钼 N 氮 Na 钠 Ne 氖 Ni 镍 O 氧 Os 锇 P 磷 Pb 铅 Pd 钯 Pt 铂 Ra 镭 | 1 4 200 127 115 39 84 139 7 24 55 96 14 23 20 59 16 190 31 207 106 195 226 | Rb 铷 Rh 铑 Rn 氡 Ru 钌 S 硫 Sb 锑 Sc 钪 Se 硒 Si 硅 Sn 锡 Sr 锶 Te 碲 Th 钍 Ti 钛 Tl 铊 U 铀 V 钡 W 钨 Xe 氙 Zn 锌 Zr 锆 | 85 103 222 101 32 122 45 79 28 119 88 128 232 48 204 238 51 184 131 65 91 |

附表2  浓酸碱的浓度（近似值）

| 名称 | 比重 | 质量（%） | mol L-1 | 配1L 1mol L-1溶液所需mL数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HCl盐酸 HNO3硝酸 H2SO4硫酸 HClO4高氯酸 H3PO4磷酸 HOAc乙酸 NH3氨水 | 1.19 1.42 1.84 1.66 1.69 1.05 0.90 | 37 70 96 70 85 99.5 27 | 11.6 16 18 11.6 14.6 17.4 14.3 | 86 63 56 86 69 58 70 |

附表3  化验室的临时急救措施

| 种类 | 急救措施 |
| --- | --- |
| 灼 伤 | 火 灼 | 1. 一度烫伤（发红）：把棉花用95%酒精浸湿，盖于伤处或用麻油浸过的纱布盖敷； 2. 二度汤伤（起泡）：用上述处理也可，或用30～50 g L-1高锰酸钾或50 g L-1现制丹宁溶液如上法处理； 3. 三度烫伤：用消毒棉包扎，请医生诊治。 |
|  | 酸 灼 | 1. 若强酸溅撒在皮肤或衣服上，用大量水冲洗，然后用50 g L-1碳酸氢钠洗伤处； 2. 若为氢氟酸灼伤时，用水洗伤口至苍白，用新鲜配制20 g L-1氧化镁甘油悬液涂之； 3. 眼睛酸伤，先用水冲洗，然后再用30 g L-1碳酸氢钠洗眼，严重者请医生医治。 |
|  | 碱 灼 | 1. 强碱溅撒在皮肤或衣服上，用大量水冲洗，可用20 g L-1硼酸或20 g L-1醋酸洗之； 2. 眼睛碱伤先用水冲洗，并用20 g L-1硼酸洗。 |
| 创 伤 | 若伤口不大，出血不多，可用3%双氧水将伤口周围擦净，涂上红汞或碘酒，必要时撒上一些磺胺消炎粉。严重者须先涂上紫药水，然后撒上消炎粉，用纱布按压伤口，立即就医缝治。 |
| 中 毒 | 1. 一氧化碳、乙炔、稀氨水及灯用煤气中毒时，应将中毒者移至空气新鲜流通处（勿使身体着凉），进行人工呼吸，输氧或二氧化碳混和气； 2. 生物碱中毒，用活性炭水烛液灌入，引起呕吐； 3. 汞化物中毒，若误入口者，应吃生鸡蛋或牛奶（约1L）引起呕吐； 4. 苯中毒，若误入口者，应服腹泻剂，引起呕吐；吸入者进行人工呼吸，输氧； 5. 苯酚（石炭酸）中毒，大量饮水、石灰水或石灰粉水，引起呕吐； 6. NH3中毒，若口服者应饮带有醋或柠檬汁的水，或植物油、牛奶、蛋白质引起呕吐。 7. 酸中毒，饮入苏打水水（NaHCO3）和水，吃氧化镁，引起呕吐； 8. 氟化物中毒，应饮20 g L-1氯化钙，引起呕吐； 9. 氰化物中毒，饮浆糊、蛋白、牛奶等，引起呕吐； 10. 高锰酸盐中毒，饮浆糊、蛋白、牛奶等，引起呕吐。 |
| 其 他 | 1. 各种药品失火：如果电失火，应先切断电源，用二氧化碳或四氯化碳等灭火，油或其它可燃液体着火时，除以上方法外，应用浸湿衣服等扑灭； 2. 如果是工作人员触电，不能直接用手拖拉，离电源近的应切断电源，如果离电源远，应用木棒把触电者拨离电线，然后把触电者放在阴凉处，进行人工呼吸，输氧。 |

# Text boxes

Na ＆ K               m mol/L                       -f-

标定      Kb值     清除      打印     元素     单位

X X X # X X X X                m mol/L          X X X X

标准

钾：                             钠：

△    ▽    标定    测试    打印    清除    返回